## ➮ Головна
Hisense RAC
Hisense MULTI
Hisense LCAC Напівпром
ККБ Hisense

## Hisense RAC
RAC SPLIT
Фото | Модель | Фреон | Діаметр труб | Розміри обладн. (мм.) | Потужність (кВт) |  | Енергоефективність |  | МІЦ, usd | МІЦ, грн
|  |  |  | Вн.бл. / Зовн. бл. | холод | тепло | SEER/Клас | SCOP/Клас
Серія Hi-Smart Inverter, -20°С | [9 empty] | 44
| CF25LR02G / AS25LR02W | R32 | 1/4-3/8 | 795×256×197/ 660×483×240 | 2.6 | 2.6 | 6,3/А++ | 5,1/А+++ | 515 | 22660
| CF35LR03G / AS35LR03W |  | 1/4-3/8 | 795×256×197 / 660×483×240 | 3.2 | 2.8 | 6,3/А++ | 4,6/А++ | 540 | 23760
| CF50XS1GG / AS50XS1GW |  | 1/4-1/2 | 890×300×223 / 810×585×280 | 5 | 4 | 6,1/А++ | 4,7/А++ | 830 | 36520
| CF70BT2BG / AS70BT2BW |  | 3/8-5/8 | 998×325×225 / 860x667x310 | 6.3 | 6 | 6,3/А++ | 5,1/А+++ | 990 | 43560
Серія Ultra Comfort Inverter, -20°С
| KE25YR4BG / AS25YR4EW | R32 | 1/4-3/8 | 835×256×195 / 660×483×240 | 2.6 | 2.7 | 6,3/А++ | 5,1/А+++ | 657 | 28908
| KE35MR0BG / AS35MR0EW |  | 1/4-3/8 | 835×256×195 / 780×540×260 | 3.2 | 3.3 | 6,4/А++ | 5,1/А+++ | 736 | 32384
| KE50XS1GG / AS50XS1EW |  | 1/4-1/2 | 933×300×216 / 810x585x280 | 5 | 5 | 6,1/А++ | 4,7/А++ | 1107 | 48708
| KE70BT2BG / AS70BT2EW |  | 3/8-5/8 | 1045×325×220 / 860×667×310 | 6.3 | 6.8 | 6,3А++ | 5,1/А+++ | 1314 | 57816
Серія Uni HB Inverter, -22°С
| HB25XU0AG / AS25XU0EW | R32 | 1/4-3/8 | 850×293×204 / 810x585x280 | 2.6 | 3 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 818 | 35992
| HB35XU0AG / AS35XU0EW |  | 1/4-3/8 | 850×293×204 / 810x585x280 | 3.5 | 3.9 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 903 | 39732
| HB50BP0AG / AS50BP0EW |  | 1/4-1/2 | 973×303×227 / 860×667×310 | 5 | 5.4 | 8,5/А+++ | 5,2/А+++ | 1243 | 54692
| HB70KW0AG / AS70KW0EW |  | 3/8-5/8 | 1070×322×232 / 900×750×340 | 7 | 6.7 | 7,8/А++ | 5,2/А+++ | 1545 | 67980
Серія Uni HB Inverter, -22°С
| HB25XU0BG / AS25XU0EW | R32 | 1/4-3/8 | 850×293×204 / 810x585x280 | 2.6 | 3 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 851 | 37444
| HB35XU0BG / AS35XU0EW |  | 1/4-3/8 | 850×293×204 / 810x585x280 | 3.5 | 3.9 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 931 | 40964
| HB50BP0BG / AS50BP0EW |  | 1/4-1/2 | 973×303×227 / 860×667×310 | 5 | 5.4 | 8,5/А+++ | 5,2/А+++ | 1292 | 56848
| HB70KW0BG / AS70KW0EW |  | 3/8-5/8 | 1070×322×232 / 900×750×340 | 7 | 6.7 | 7,8/А++ | 5,2/А+++ | 1581 | 69564
Серія Energy Pro X Inverter, -22°С |  |  | White - [AG] |  | Black - [BG]
| QH25XV4AG / AS25XU0EW | R32 | 1/4-3/8 | 877×301×194 / 810×585×280 | 2.6 | 3 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 911 | 40084
| QH35XV4AG / AS35XU0EW |  | 1/4-3/8 | 877×301×194 / 810×585×280 | 3.5 | 3.9 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 1017 | 44748
| QH25XV4BG / AS25XU0EW | R32 | 1/4-3/8 | 877×301×194 / 810×585×280 | 2.6 | 3 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 939 | 41316
| QH35XV4BG / AS35XU0EW |  | 1/4-3/8 | 877×301×194 / 810×585×280 | 3.5 | 3.9 | 8,5/А+++ | 5,5/А+++ | 1045 | 45980
Додаткові аксесуари
| AEH-W41H1 |  |  |  | Модуль WIFI AEH-W41H1 (Hisense) |  |  |  | 38 | 1672
| B544(E) | Адаптер перетворення сигналу Адаптер B544(E) дозволяє зручно та в найкоротші терміни організувати систему центрального управління спліт-системами Hisense (до 16 блоків) або інтегрувати спліт-системи Hisense у систему диспетчеризації BACnet/Modbus. | [6 empty] | 58 | 2552
| YXE-C01U1(Е) | YXE-CO1U1(E) — Проводовий пульт для керування одним внутрішнім блоком VRF-системи. Має РК-дисплей, кнопки режиму, таймер, тижневий графік, блокування кнопок та індикацію помилок. Розмір: 120×120×20 мм,🔌живлення: DC 12–17 В. | [6 empty] | 70 | 3080
Портативний кондиціонер
| APC09QC | R290 |  | 433х708х320 | 2.6 | _ | Це рішення 3-в-1 (кондиціонер + вентилятор + осушувач). + Керування WIFI Гнучкий повітряний шланг конденсатора (в комплекті). Клас енергоспоживання (охолодження): А |  | 360 | 15840

## Hisense Multi
MultiSplit
Зовнішній вигляд | Модель (к-сть портів) | Потужність (кВт) |  | Діаметр труб | Фреон | Розміри обладн. (мм.) | МІЦ, usd | МІЦ, грн
|  | холод | тепло
Multisplit - Зовнішні блоки, -20oС | [7 empty] | 44
| 2AMW35U4RGC | 3,5 (1,0-4,5) | 4,0 (1,0-5,0) | 1/4-3/8 | R32 | 715×540×240 | 895 | 39380
| 2AMW42U4RGC | 4,1 (1,0-5,5) | 4,5 (1,0-6,0) | 1/4-3/8 | R32 | 715×540×240 | 1050 | 46200
| 3AMW42U4RJC | 4,2 (1,6-8,2) | 4,6 (1,3-8,5) | 1/4-3/8 | R32 | 860×670×310 | 1080 | 47520
| 2AMW52U4RXC | 5 (1,2-6,6) | 5,5 (1,2-7,0) | 1/4-3/8 | R32 | 810×580×280 | 1117 | 49148
| 3AMW62U4RJC | 6,3 (2,0-9,0) | 7 (2,0-9,0) | 1/4-3/8 | R32 | 860×670×310 | 1450 | 63800
| 3AMW72U4RJC | 7 (2,0-10) | 8 (2,0-10) | 1/4-3/8 | R32 | 860×670×310 | 1583 | 69652
| 4AMW81U4RJC | 8 (2,5-12) | 9 (2,5-12) | 1/4-3/8 | R32 | 860×670×310 | 1658 | 72952
| 5AMW105U4RQC | 10 (2,5-12) | 11 (3,0-14) | 1/4-3/8 | R32 | 975×835×360 | 2250 | 99000
| 5AMW125U4RTA | 12,5 (3,8-15,5) | 13,5 (3,3-17,2) | 1/4-3/8 | R32 | 950×1050×340 | 2590 | 113960
Multisplit - Внутрішні блоки Hi-Smart
| CA25YR03G | 2.6 | 2.7 | 1/4-3/8 | R32 | 790×255×200 | 227 | 9988
| CA35YR03G | 3.4 | 3.8 | 1/4-3/8 | R32 | 790×255×200 | 240 | 10560
Multisplit - Внутрішні блоки Ultra Comfort
| KE25YR4BG | 2.6 | 2.7 | 1/4-3/8 | R32 | 835×256×195 | 267 | 11748
| KE35MR0BG | 3.2 | 3.3 | 1/4-3/8 | R32 | 835×256×195 | 283 | 12452
| KE50XS1GG | 5 | 5 | 1/4-1/2 | R32 | 933×300×216 | 383 | 16852
| KE70BT2BG | 6.3 | 6.8 | 3/8-5/8 | R32 | 1045×325×220 | 467 | 20548
Multisplit - Внутрішні блоки Uni HB
| HB25XU0BG | 2.6 | 3 | 1/4-3/8 | R32 | 850×291×203 | 330 | 14520
| HB35XU0BG | 3.5 | 3.9 | 1/4-3/8 | R32 | 850×291×203 | 340 | 14960
| HB50BP0BG | 5 | 5.4 | 1/4-1/2 | R32 | 972×300×226 | 450 | 19800
| HB70KW0BG | 7 | 6.7 | 3/8-5/8 | R32 | 1070×322×232 | 540 | 23760
Multisplit - Внутрішні блоки Uni HB
| HB25XU0AG | 2.6 | 3 | 1/4-3/8 | R32 | 850×291×203 | 292 | 12848
| HB35XU0AG | 3.5 | 3.9 | 1/4-3/8 | R32 | 850×291×203 | 308 | 13552
| HB50BP0AG | 5 | 5.4 | 1/4-1/2 | R32 | 972×300×226 | 392 | 17248
| HB70KW0AG | 7 | 6.7 | 3/8-5/8 | R32 | 1070×322×232 | 498 | 21912
Multisplit - Внутрішні блоки Energy Pro X |  | White - [AG] |  | Black - [BG]
| QH25XV4AG | 2.6 | 3.2 | 1/4-3/8 | R32 | 877×301×194 | 400 | 17600
| QH35XV4AG | 3.5 | 4 | 1/4-3/8 | R32 | 877×301×194 | 442 | 19448
| QH25XV4BG | 2.6 | 3.2 | 1/4-3/8 | R32 | 877×301×194 | 433 | 19052
| QH35XV4BG | 3.5 | 4 | 1/4-3/8 | R32 | 877×301×194 | 475 | 20900
Console Внутрішні блоки
| AKT35UR4RK8 | 3,5 (1,3-4,2) | 4,0 (1,3-5,0) | 1/4-3/8 | R32 | 700×630×220 | 550 | 24200
| AKT52UR4RK8 | 4,9 (1,5-6,0) | 5 (1,5-7,1) | 1/4-1/2 | R32 | 700×630×220 | 583 | 25652
Slim Duct (0-50, Pa)
| ADT26UX4RBL8 | 2,6 (1,3-3,6) | 3,2 (1,3-4,0) | 1/4-3/8 | R32 | 910×190×447 | 550 | 24200
| ADT35UX4RBL8 | 3,5 (1,3-4,2) | 4,0 (1,3-5,0) | 1/4-3/8 | R32 | 910×190×447 | 567 | 24948
| ADT52UX4RGM8 | 5,0 (1,5-7,0) | 5,5 (1,5-7,3) | 1/4-1/2 | R32 | 800×245×700 | 750 | 33000
MSP Duct (0-150, Pa)
| AUD71UX4RFM8 | 7 (2,0-9,0) | 8 (2,0-10,2) | 3/8-5/8 | R32 | 1100×245×700 | 902 | 39688
Compact Cassette Внутрішні блоки
| ACT35UR4RCC8 (PE-QEA/LD) | 3,5 (1,3-4,2) | 4,0 (1,3-5,0) | 1/4-3/8 | R32 | 570×215×570 | 790 | 34760
| ACT52UR4RCC8 (PE-QEA/LD) | 5 (1,5-6,0) | 5,5 (1,5-7,3) | 1/4-1/2 | R32 | 570×215×570 | 909 | 39996
Cassette Внутрішні блоки
| ACT71UR4RJC8 (PE-QFA/CD)* | 7 (2,0-9,0) | 8 (2,0-10,2) | 3/8-5/8 | R32 | 840×236×840 | 961 | 42284
Cassette Panel with HI-NANO *Дана панель, як можливість заміни стандарного варіанту на покращену модифікацію. | PE-QFA-CDH | Очищення повітря: HI-NANO генерує висококонцентровані плазмові іони, які ефективно видаляють пил, бактерії та віруси. (PE-QFA-CD* — стандартна панель.) PE-QFA-CDH є додатковою панеллю |  |  |  |  | 35 | 1540
Додаткові аксесуари
| AEH-W41H1 | Модуль WIFI AEH-W41H1 (Hisense) |  |  |  |  | 38 | 1672
| YXE-C01U1(Е) | YXE-CO1U1(E) — Проводовий пульт для керування одним внутрішнім блоком VRF-системи. Має РК-дисплей, кнопки режиму, таймер, тижневий графік, блокування кнопок та індикацію помилок. Розмір: 120×120×20 мм,🔌живлення: DC 12–17 В. |  |  |  |  | 70 | 3080
| B544(E) | Адаптер перетворення сигналу Адаптер B544(E) дозволяє зручно та в найкоротші терміни організувати систему центрального управління спліт-системами Hisense (до 16 блоків) або інтегрувати спліт-системи Hisense у систему диспетчеризації BACnet/Modbus. |  |  |  |  | 58 | 2552

## Hisense LCAC
LCAC
Опис | Модель (панель) | Живлення (Ф/В/Гц) | Діаметр труб | Розміри обладн. (мм.) | Потужність (кВт) |  | Енергоефективність |  | МІЦ, usd | МІЦ, грн
[5 empty] | холод | тепло | SEER/Клас | SCOP/Клас
Compact Cassette Turbo Inverter, -20°С | [9 empty] | 44
| ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RJ8 (PE-QEA/LD) | 1/220 - 240/ 50 | 1/4-1/2 | Внут.: 570×215×570 Зовн.: 860×670×310 (Панель: 620×40×620) | 5 (1,5-6,0) | 5,5 (1,5-7,3) | 6,7/A++ | 5,35/A+++ | 2101 | 92444
Cassette Turbo Inverter, -20°С
| ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RK8 (PE-QFA/CD)* | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 840×236×840 Зовн.: 900×750×340 (Панель: 950×50×950) | 7 (2,0-9,0) | 8 (2,0-10,2) | 7,1/A++ | 5,35/A+++ | 2392 | 105248
| AUC105UR4RKC8 / AUW105U4RW8 (PE-QFA/CD)* | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 840×272×840 Зовн.: 970x395x805 (Панель: 950х950х55) | 10 (2,7-12) | 11 (2,7-13) | 7,5/A++ | 5,4/A+++ | 3437 | 151228
| AUC105UR4RKC8 / AUW105U6RW8 (PE-QFA/CD)* | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 840×272×840 Зовн.: 970x395x805 (Панель: 950х950х55) | 10 (2,7-12) | 11 (2,7-13) | 7,5/A++ | 5,4/A+++ | 3527 | 155188
| AUC140UR4RKC8 / AUW140U4RW8 (PE-QFA/CD)* | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 840×272×840 Зовн.: 1100×875×450 (Панель: 950×50×950) | 13,5 (4,2-15,6) | 16 (3,6-17,2) | 7 | 5.4 | 3825 | 168300
| AUC175UR4RKC8 / AUW175U6RW8 (PE-QFA/CD)* | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 840×272×840 Зовн.: 1100×875×450 (Панель: 950×50×950) | 16 (5,0-18) | 17,5 (5,0-21) | 6.1 | 4.9 | 3993 | 175692
Cassette Panel with HI-NANO *Дана панель, як можливість заміни стандарного варіанту на покращену модифікацію. | PE-QFA-CDH | Очищення повітря: HI-NANO генерує висококонцентровані плазмові іони, які ефективно видаляють пил, бактерії та віруси. (PE-QFA-CD* — стандартна панель.) PE-QFA-CDH є додатковою панеллю. | [6 empty] | 35 | 1540
MSP Duct Turbo Inverter, -20°С , (0-150, Pa)
| ADT52UX4RGM8 /AUW52U4RJ8 | 1/220 - 240/ 50 | 1/4-1/2 | Внут.: 800×245×700 Зовн.: 860×670×310 | 5 (1,5-7,0) | 5,5 (1,5-7,3) | 7,1/A++ | 5,5/A+++ | 1833 | 80652
| AUD71UX4RFM8 / AUW71U4RK8 | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1100×245×700 Зовн.: 900×750×340 | 7 (2,0-9,0) | 8 (2,0-10,2) | 7,2/A++ | 5,4/A+++ | 2333 | 102652
HSP Duct Turbo Inverter, -20°С , (0-200, Pa)
| AUD105UX4REH8 / AUW105U4RW8 | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1400×300×800 Зовн.: 1100×875×450 | 10 (2,7-12) | 11 (2,7-13) | 7,1/A++ | 5,4/A+++ | 3500 | 154000
| AUD105UX4REH8 / AUW105U6RW8 | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1400×300×800 Зовн.: 900×1170×320 | 10 (2,7-12) | 11 (2,7-13) | 7,1/A++ | 5,4/A+++ | 3590 | 157960
| AUD140UX4REH8 / AUW140U6RW8 | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1400×300×800 Зовн.: 1100×875×450 | 13,5 (4,3-15,5) | 16 (3,7-17,1) | 7 | 5.4 | 3890 | 171160
| AUD175UX4REH8 / AUW175U6RW8 | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1400×300×800 Зовн.: 1100×875×450 | 16 (5,0-18) | 17 (5,0-21) | 6.1 | 5.2 | 4083 | 179652
Console Inverter Turbo Inverter, -20°С
| AKT52UR4RK8 / AUW52U4RJ8 | 1/220 - 240/ 50 | 1/4-1/2 | Внут.: 700×630×220 Зовн.: 860×670×310 | 4,9 (1,5-6,0) | 5,0 (1,5-7,1) | 7/A++ | 5,35/A+++ | 1550 | 68200
Ceiling Suspended Turbo Inverter, -20°С
| AUV105UR4RC8 / AUW105U4RW8 | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1580×680×230 Зовн.: 1100×875×450 | 9,5 (2,7-12) | 11 (2,7-13) | 6,8/А++ | 5,4/А+++ | 3580 | 157520
| AUV105UR4RC8 / AUW105U6RW8 | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1580×680×230 Зовн.: 900×1170×320 | 9,5 (2,7-12) | 11 (2,7-13) | 6,8/А++ | 5,4/А+++ | 3670 | 161480
| AUV140UR4RC8 / AUW140U6RW8 | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1580×680×230 Зовн.: 1100×875×450 | 13,5 (4,4-15,4) | 16 (3,8-17) | 6.4 | 5.4 | 3895 | 171380
| AUV175UR4RC8 / AUW175U6RW8 | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | Внут.: 1580×680×230 Зовн.: 1100×875×450 | 16 (5,0-18) | 17,5 (5,0-21) | 5.8 | 5.1 | 4050 | 178200
Додаткові аксесуари
| WiFi модуль до напівпрому Hisense | [7 empty] | 38 | 1672
| YXE-E01U(E) | YXE-EO1U(E) — Сенсорний пульт з підсвіткою дисплея, призначений для індивідуального керування касетними або канальними блоками. Підтримує функції Super, Sleep, Eco, Silent, Health, керування жалюзі та налаштування статичного тиску. Розмір: 86×86×15 мм,🔌живлення: DC 12 В. | [6 empty] | 70 | 3080
| YXE-C01U1(Е) | YXE-CO1U1(E) — Проводовий пульт для керування одним внутрішнім блоком VRF-системи. Має РК-дисплей, кнопки режиму, таймер, тижневий графік, блокування кнопок та індикацію помилок. Розмір: 120×120×20 мм,🔌живлення: DC 12–17 В. | [6 empty] | 70 | 3080
| HLZX-01A | LCAC AHU Kit Комплект використовується для підключення зовнішніх блоків до теплообмінника припливно-витяжної установки. Це дозволяє створити змішану систему - кондиціонування в поєднанні з подачею свіжого повітря. | [6 empty] | 135 | 5940
| B544(E) | Адаптер перетворення сигналу Адаптер B544(E) дозволяє зручно та в найкоротші терміни організувати систему центрального управління спліт-системами Hisense (до 16 блоків) або інтегрувати спліт-системи Hisense у систему диспетчеризації BACnet/Modbus. | [6 empty] | 58 | 2552

## ККБ Hisense
ККБ
Фото | Модель | Фреон | Живлення ⚡ (Фаза) | Діаметр труб | Номінальна продуктивнсть, кВт |  | Розміри обладн. (мм.) | Шум (дБ) | ЕЕ клас | МІЦ, usd | МІЦ, грн
[5 empty] | холод | тепло
LCAC Outdoor Turbo Inverter, -20°С | [10 empty] | 44
| AUW52U4RJ8 | R32 | 1/220 - 240/ 50 | 1/4-1/2 | 5 | 5.5 | 860×670×310 | 53-64 | A++ | 1192 | 52448
| AUW71U4RK8 |  | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | 7 | 8 | 900×750×340 | 56-68 | A++ | 1431 | 62964
| AUW105U4RW8 |  | 1/220 - 240/ 50 | 3/8-5/8 | 10 | 11 | 1100×875×450 | 57-69 | A++ | 2525 | 111100
| AUW105U6RW8 |  | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | 10 | 11 | 900×1170×320 | 57-68 | A++ | 2615 | 115060
| AUW140U6RW8 |  | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | 13.5 | 16 | 1100×875×450 | 60-74 | A++ | 2883 | 126852
| AUW175U6RW8 |  | 3/380-415/ 50 | 3/8-5/8 | 16 | 17.5 | 1100×875×450 | 62-75 | A++ | 2942 | 129448
Додаткові аксесуари
| YXE-E01U(E) | YXE-EO1U(E) — Сенсорний пульт з підсвіткою дисплея, призначений для індивідуального керування касетними або канальними блоками. Підтримує функції Super, Sleep, Eco, Silent, Health, керування жалюзі та налаштування статичного тиску. Розмір: 86×86×15 мм,🔌живлення: DC 12 В. | [7 empty] | 70 | 3080
| YXE-C01U1(Е) | YXE-CO1U1(E) — Проводовий пульт для керування одним внутрішнім блоком VRF-системи. Має РК-дисплей, кнопки режиму, таймер, тижневий графік, блокування кнопок та індикацію помилок. Розмір: 120×120×20 мм,🔌живлення: DC 12–17 В. | [7 empty] | 70 | 3080
| HLZX-01A | LCAC AHU Kit Комплект використовується для підключення зовнішніх блоків до теплообмінника припливно-витяжної установки. Це дозволяє створити змішану систему - кондиціонування в поєднанні з подачею свіжого повітря. | [7 empty] | 135 | 5940
| B544(E) | Адаптер перетворення сигналу Адаптер B544(E) дозволяє зручно та в найкоротші терміни організувати систему центрального управління спліт-системами Hisense (до 16 блоків) або інтегрувати спліт-системи Hisense у систему диспетчеризації BACnet/Modbus. | [7 empty] | 58 | 2552

## NORDIS ФАНКОЙЛИ (hidden)
Модель | Опис | Охолодження /1 опалення2 потужність, кВт | Витрата повітря, м/год3 | Рівень Звукової потужності (1м),дБ(А) | Розміри (ШхВхГ), мм / Вага нетто, кг | Труба для входу/виходу води | Роздріб , EUR | Гурт, EUR Знижка 30%
Настінні фанкойли
NFW-V250C-2P | - Двотрубна система - Цифровий світлодіодний дисплей - Вбудований 3-ходовий електромагнітний клапан - Мотор вентиляторапостійного струму (DC) - Підтримує протокол Modbus RTU - Пульт дистанційного керування NC-RM12A в комплекті. ПРИМІТКА:Також можна використовуватидротовий настінний контролер NC-29B (продаєтьсяокремо) | 2,7 / 2,9 | 492/454/400 | 32/30/27 | 915x290x234 / 12,7 | G3/4" | 584.4 | 409.1
NFW-V400C-2P |  | 3,8 / 4,3 | 825/689/590 | 45/39/35 | 915x290x234 / 12,7 | G3/4" | 610.8 | 427.6
NFW-V600C-2P |  | 4,9 / 5,3 | 979/849/717 | 44/40/35 | 1072x315x237 / 14,9 | G3/4" | 675.6 | 473
Касетні фанкойли
NFC-V400-2-2P | Касетний фанкойл - Двотрубна система - Можливість підключення подачі свіжого повітря - Вентилятор постійного струму (DC) - Підтримує протокол Modbus RTU - Пульт дистанційного керування NC-RM12A в комплекті. ПРИМІТКА:Також можна використовуватидротовий настінний контролер NC-29B (продаєтьсяокремо) * - до комплекту входять з'єднувальні трубки, прокладки, різьбові з'єднання | 4,0 / 5,3 | 610/477/381 | 42/36/30 | 575x261x575 / 16,5 3 | G3/4" | 669.6 | 469
15426200000331 |  | 3-ходовий клапанз приводом (для моделі 400)*. |  |  |  | G3/4" | 138 | 96.6
12126200000215 |  | Піддон для конденсату з клапаном (для моделі 400) |  |  |  |  | 12 | 8.4
NFC-V600R-2-2P |  | 5,9 / 6,1 | 1175/987/768 | 43/39/33 | 840x230x840 / 23 4 | RC3/4" | 894 | 626
NFC-V850R-2-2P |  | 7,5 / 7,9 | 1451/1146/1012 | 45/40/37 | 840x300x840 / 27 4 | RC3/4" | 989 | 692
NFC-V1500R-3-2P |  | 11,2 / 10,1 | 1871/1415/1198 | 49/43/39 | 840x300x840 / 29,5 4 | RC3/4" | 1070.4 | 749.3
15426200000305 |  | 3-ходовий клапанз приводом (для моделей 600-1500)*. |  |  |  | RC3/4" | 241.2 | 169
12126200000216 |  | Піддон для конденсату з клапаном (для моделей 600-1500) |  |  |  |  | 24 | 16.8
Стельові та підлогові фанкойли
NFF2-V150-3-2P | Стельові та підлогові фанкойли - Двотрубна система - Вентилятор постійного струму (DC) - Контакт вмикання/вимикання - Підтримує протокол Modbus RTU - Дротова панель управління NC-75A в комплекті | 1,5 / 1,6 | 255/170/150 | 34 5 | 790×495×200 / 18 | G3/4" | 474 | 332
NFF2-V500-3-2P |  | 4,3 / 4,7 | 790/580/410 | 46 5 | 1240x495×200 / 25,5 | G3/4" | 585.6 | 410
NFF2-V800-3-2P |  | 7,4 / 8,1 | 1360/1015/685 | 51 5 | 1360x591×200 / 32,5 | G3/4" | 769.2 | 538.44
12126200000334 |  | Опорні ніжки (2шт) |  |  |  |  | 21.6 | 15.2
Канальні фанкойли
NFD-V200-4-2P | Канальний фанкойл - Двотрубна система - Високоефективний теплообмінник - Великий V-подібний піддон для конденсату - Можливість підключення подачі свіжого повітря - Вентилятор постійного струму (DC) - Доступні налаштування статичного тиску: 12, 30 і 50 Па ПРИМІТКА: Використовується дротовий настінний контролер NC-86A/M (продається окремо) | 2,2 / 2,8 | 441/297/227 | 37/27/22 | 741x241x522 / 17,8 | RC3/4" | 430.8 | 301.6
NFD-V400-4-2P |  | 4,1 / 4,2 | 778/537/349 | 41/35/26 | 941x241x522 / 21,9 | RC3/4" | 506.4 | 354.5
NFD-V600-4-2P |  | 5,9 / 6,5 | 1056/793/575 | 46/39/31 | 1161x241x522 / 25 | RC3/4" | 567.6 | 397.4
NFD-V1200-4-2P |  | 9,8 / 11,8 | 2134/1617/1119 | 51/44/35 | 1856×241×522 / 41,9 | RC3/4" | 930 | 651
Додаткові аксесуари
Пульт дистанційного керування NC-RM12A (17317000A65880) - Режими автоматичний, нагрівання, охолодження, осушення, вентиляція Використовується з настінними NFW і касетними NFC-пристроями | [6 empty] | 51.6 | 36.2
Дротовий настінний контролер NC-29B (17317100A36134) - Беззвучний режим - Функція автоматичного перезапуску - Попередження щодо очищення фільтра | [6 empty] | 84 | 59
Дротовий настінний контролер NC-75A (17317100A36115) - Цифровий світлодіодний дисплей - Також може бути встановлений у вентиляторний конвектор | [6 empty] | 66 | 46.2
Дротовий настінний контролер NC-86A/M + монтажна коробка (12126200A00736 + 17317100A36120) - Цифровий контролер - Підтримка Modbus RTU | [6 empty] | 84 | 59
1 - кімнатна температура 27°C DB, температура води 7/12°C, при максимальній швидкості вентилятора 2 - кімнатна температура 20°C DB, температура води 45/40°C, при максимальній швидкості вентилятора 3 - розміри/вага панелі - 647 x 50 x 647 мм / 2,5 кг 4 - розміри/вага панелі - 950 x 45 x 950мм / 6кг 5 - при максимальній швидкості вентилятора